ТАЙМЕР ВИКТОРИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Г. Москва

НАЗНАЧЕНИЕ.

Таймер ВИКТОРИЯ предназначен для обеспечения поддержки расписания занятий в учебном заведении.

Таймер ВИКТОРИЯ серии М11…М14 предназначен для включения  в  заданное  время усилителя мощности или другого исполнительного устройства и генерации мелодий. Прибор обеспечивает выполнение мелодичных  звонков  по  расписанию  занятий учебного заведения совместно с аппаратурой местного проводного вещания (школьный радиоузел).

Таймер ВИКТОРИЯ серии Т11…Т14 предназначен для включения  в  заданное  время традиционных звонков громкого боя или другого исполнительного устройства.

Таймер ВИКТОРИЯ серии Т01 предназначен для управления сетью вторичных стрелочных часов типа «СТРЕЛА».

Время  включения звонков (расписание), мелодии для звонков или  длительность звучания традиционных звонков громкого боя определяет и программирует пользователь.

Различные модификации таймера поддерживают дополнительные функции:

- управление сетью вторичных стрелочных часов типа «СТРЕЛА»;

- генерацию сигнала тревоги по команде от пульта пожарно-охранной сигнализации;

- включение/выключение  освещения в заданное время (во время перемены);

- воспроизведение звуковых файлов пользователя.

Таймеры выпускаются в виде набора модулей с креплением на DIN рейку для самостоятельной сборки, или собранные в стандартный щиток.

Классификация таймеров.

М/Т	ХХ	Д	МР3	С	Щ

Исполнение в виде набора модулей с креплением на DIN рейку, собранных в щиток. При отсутствии обозначения – набор модулей для самостоятельной сборки.

Поддержка включения выключения освещения. При отсутствии обозначения, функция не поддерживается.

Исполнение с воспроизведением МР3 файлов. При отсутствии обозначения,                    функция не поддерживается.

Исполнение в виде набора модулей с креплением на DIN рейку.

01 - Управление сетью вторичных стрелочных часов.

11 - Поддержка расписания звонков.

12 - Поддержка расписания + управление сетью вторичных часов.

13 - Поддержка расписания + генерация сигнала тревоги по команде от пульта пожарно-охранной сигнализации.

14 - Поддержка расписания + управление сетью вторичных часов + генерация сигнала тревоги по команде от пульта пожарно-охранной сигнализации.

М – Таймер музыкальных звонков.

Т – Таймер традиционных звонков громкого боя

Пример.

Т01ДЩ – таймер управления вторичными стрелочными часами. Модули, собранные в щиток.

Т11Д – таймер управления традиционными звонками громкого боя. Набор модулей для самостоятельной сборки.

М14ДМР3СЩ – музыкальный таймер с воспроизведением МР3 файлов пользователя, управлением сетью вторичных стрелочных часов, генерацией сигнала тревоги от пульта ПС и управлением освещением. Модули, собранные в щиток.

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таймер Виктория							- 1 шт.

Блок первичных часов	 для таймеров Т01, Т12, Т14, М12, М14	- 1 шт.

Руководство по эксплуатации						- 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Средний годовой ход часов не хуже, | 4 Мин |
| --- | --- |
| Дискретность подачи звонков в автоматическом режиме | 1 Мин |
| Коммутируемый ток нагрузки через клеммы «звонок » и «освещение» при напряжении ~220 В, не более | 5 А |
| Энергоснабжение Таймера производится от сети ~220 В,50Гц, потребляемая мощность не более, | 40 Вт |
| Ток сигнала тревоги через контакты пульта пожарно-охранной сигнализации, для таймеров М13хх, М14хх, Т13хх, Т14хх | 5 мА |
| Величина выходного напряжения сигнала мелодии на нагрузке 47 кОм, для таймеров М11хх, М12хх, М13хх, М14хх, не менее | 250 мВ |
| Величина выходного импульса цепи вторичных стрелочных часов на нагрузке 30 Ом, для таймеров М12хх, М14хх, Т01хх, Т12хх, Т14хх | 24 (+1, -1) В |
| Длительность/пауза выходного импульса цепи вторичных стрелочных часов для таймеров М12хх, М14хх, Т01хх, Т12хх, Т14хх, из набора | 1/1, 2/2, 3/3,4/2, 5/5, 6/6 Сек |
| Программируемая длительность традиционного звонка громкого боя, для таймеров Т11хх, Т12хх, Т13хх, Т14хх | 1…30 Сек |
| Количество синтезируемых мелодий в комплекте поставки для таймеров М11хх, М12хх, М13хх, М14хх | 30 |
| Количество мелодий пользователя (аудио файлы), для таймеров М11хх, М12хх, М13хх, М14хх с поддержкой МР3, не более | 69 |
| Файловая система внешнего накопителя USB (флешки), ), для таймеров М11хх, М12хх, М13хх, М14хх с поддержкой МР3 | FAT16, FAT32 |
| Объём памяти внешнего накопителя USB (флешки), ), для таймеров М11хх, М12хх, М13хх, М14хх с поддержкой МР3, до | 32 ГБ |
| Формат файлов, для таймеров М11хх, М12хх, М13хх, М14хх с поддержкой МР3 | *.MP3, *.WAV |
| Частота дискретизации, ), для таймеров М11хх, М12хх, М13хх, М14хх с поддержкой МР3 | 8 … 48 КГц |
| Сечение провода для межблочных и внешних подключений блоков с креплением на DIN рейку не более, | 1,5 мм. кв. |
| Блок первичных часов с креплением на DIN рейку | 70х90х56 мм |
| Таймер Виктория с креплением на DIN рейку | 139х87х62 мм |
| Таймер Виктория модификации Т11хх, Т13хх, М11хх, М13хх, собранный в щиток, | 260х200х100 мм |
| Таймер Виктория модификации Т01хх, Т12хх, Т14хх, М12хх, М14хх, собранный в щиток, | 370х230х110 мм |
| Масса не более | 2 кГ |

Аварийное энергоснабжение  от встроенной батареи. Срок службы батареи - 5 лет.

Автоматический переход на сезонное время. В последнее воскресенье марта после 01 часа 59 минут устанавливается 03 часа 00 минут. В последнее воскресенье октября после 01 часа 59 минут устанавливается 01 час 00 минут. Автоматический переход на сезонное время может быть отключен.

Автоматический подгон вторичных часов после выключения и последующего включения питания ~220  В, 50 Гц и при переходе на сезонное время.

Расписание (программа)  включения   звонков  определяется и программируется  пользователем.

Во всех модификациях музыкальных таймеров реализован синтезатор на 30 мелодий,

В модификации «МР3» дополнительно есть возможность самостоятельно записать до 69 файлов в формате МР3 и использовать их для звонков или оповещения.

Запись файлов производится на компьютере пользователя на внешний накопитель (USB флешку), которая затем подключается к таймеру.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Будьте осторожны! В таймере имеется опасное для жизни напряжение ~220 в, 50 Гц.

Во избежание несчастных случаев не включайте в электросеть таймер со снятой лицевой панелью.

ОПИСАНИЕ ТАЙМЕРА.

Таймер максимальной конфигурации состоит из следующих функциональных узлов:

- часы реального времени и "будильник" помнящий  расписание  занятий в школе;

- генератор мелодий (Таймеры серии Мхх);

- блок воспроизведения МР3 файлов (модификации «МР3»)

- определитель длительности включения традиционного звонка громкого боя (Таймеры серии Тхх);

- узел включения нагрузки (усилитель или звонки громкого боя);

- узел включения освещения;

- индикация и клавиатура;

-блок первичных часов для  поддержки сети вторичных стрелочных часов (М12,М14,Т12,Т14,Т01);

- узел обработки сигнала от пульта пожарно-охранной сигнализации (М13,М14,Т13,Т14);

Основной алгоритм работы таймера (работа в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме) заключается в следующем: "будильник" отслеживает состояние текущего времени и по заданной программе включает нагрузку или освещение.

Для музыкальных таймеров М11…М14 нагрузкой обычно является усилитель школьного радиоузла. Генератор мелодий или блок воспроизведения МР3 файлов транслирует через усилитель заданную мелодию, и затем усилитель выключается до следующего звонка.

Для таймеров Т11…Т14 нагрузкой обычно бывают звонки громкого боя, которые включаются на заданную длительность звучания.

Для управления освещением , автоматически в запрограммированный момент времени подается/снимается переменное напряжение 220 В, 50 Гц. Этим напряжением управляется силовое исполнительное реле (в комплект не входит), которое непосредственно включает или выключает освещение.

Таймеры, поддерживающие сеть вторичных стрелочных часов, каждую минуту генерируют в часовую сеть импульс и стрелки вторичных часов переводятся на 1 минуту.

Таймеры, поддерживающие обработку сигнала от пульта пожарно-охранной сигнализации, при замыкании контактов на пульте, включают нагрузку (усилитель или звонки громкого боя). Музыкальные таймеры дополнительно генерируют предупредительный сигнал. Таким образом, для таймеров Т13, Т14 начинают звенеть звонки громкого боя. Для таймеров М13, М14, через усилитель и сеть проводного вещания начинает звучать предупредительный сигнал (мелодия № 22). Для таймеров М13, М14 модификации «МР3» (с блоком воспроизведения МР3 файлов), через усилитель и сеть проводного вещания начинает звучать записанный пользователем сигнал (мелодия № 31) и предупредительный сигнал (мелодия № 22). При размыкании сигнальных контактов пульта, нагрузка (усилитель) и сигналы выключаются.

Энергоснабжение таймера при аварийном отключении стационарной сети ~220 В, 50 Гц производится от автономного источника  тока, с сохранением хода часов.  Работа таймера автоматически  восстанавливается  в  полном объеме при восстановлении стационарного питания ~220 В, 50 Гц с вероятностью 0.8 При этом таймер переходит в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы.  В случае "тяжелого" аварийного сбоя стационарного питания ~220 В, 50 Гц (вероятность 0.2) может не произойти автоматическое восстановление работы. При этом индикация на табло отсутствует или хаотическая.  В этом случае необходимо выключить  и  затем через несколько секунд, снова включить питание таймера.  При необходимости откорректировать показания текущего времени.

  - Органы управления и индикации.

На лицевой панели прибора расположены клавиатура и дисплей. Клавиатура устроена таким образом,  что реакция на нажатие кнопки происходит в момент отпускания нажатой кнопки.  Далее по тексту будет говориться "нажмите кнопку..."  или  "при  нажатии на кнопку ...",  при этом следует иметь в виду,  что необходимо нажать и затем отпустить указанную кнопку.

Переключение режимов производится последовательным нажатием кнопки  Режим .

  - АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме  постоянно  сканируется значение  текущего времени и сравнивается с установленной программой включения звонков.  В  заданное  время включается нагрузка. Включение нагрузки сопровождается стилистическим  изображением динамика.

Для музыкальных таймеров (серии Мхх), после включения усилителя выдерживается пауза (примерно 8  секунд) и затем генерируется или воспроизводится мелодия. Во время звучания мелодии индицируется её номер.

Для таймеров управления традиционными звонками (серия Тхх), во время включения звонков громкого боя, индицируется длительность звучания звонка.

Управление подсветкой дисплея - кнопка Курсор .

Ручное управление нагрузкой (усилитель) - кнопка  Ввод

Ручное управление освещением - кнопка  +1

  - Режим УСТАНОВКИ ЧАСОВ.

Последовательно нажимая кнопку Курсор  можно перебрать все позиции относящиеся к текущему времени.

Последовательное нажатие кнопки +1 корректирует выбранную курсором позицию.

Фиксация установленного времени производится  кнопкой  Ввод .  При этом новое значение времени будет зафиксировано и произойдет переход в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

Выход из режима УСТАНОВКИ ЧАСОВ без изменения времени по кнопке Режим. При этом произойдет переход к следующему режиму без корректировки времени (с учетом времени пребывания в режиме, т.е.  часы не останавливаются, даже если Вы нажимали кнопки, и на дисплее показание времени изменилось).

  - Режим УСТАНОВКИ ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ.

Последовательно нажимая кнопку Курсор  , можно перебрать все позиции относящиеся к времени отображаемому на вторичных часах.

Последовательное нажатие кнопки +1 корректирует выбранную курсором позицию.

Далее необходимо установить время, соответствующее фактическому состоянию вторичных стрелочных часов (0…11 часов, 0…59 минут). Затем нажмите кнопку Ввод.  При этом будет производиться подгон вторичных часов от времени установленного на дисплее до текущего времени. По окончании подгона вторичных часов, произойдет переход в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

Процесс подгона в режиме ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ и при автоматическом подгоне после включения питания или изменения сезонного времени, можно прервать нажатием кнопки Ввод.

Выход из режима УСТАНОВКИ ВТОРИЧНЫХ ЧАСОВ без подгона вторичных часов - по кнопке  Режим.

При этом произойдет переход к следующему режиму без корректировки.

  - СЕРВИСНЫЙ режим.

В СЕРВИСНОМ режиме на табло отображается:

| С | е | р | в | и | с |  |  |  | * |  |  |  | ♪ | N | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Кнопки  клавиатуры выполняют следующие функции:

Курсор	 - перемещение позиции курсора;

+1         - изменение № мелодии для таймеров Мхх или длительности звонка громкого боя для таймеров Тхх.

Ввод     - включение/выключение действия , выбранного курсором. При этом включенное состояние отображается  символом «1» а выключенное символом «0» в нижней строке дисплея.

 - циклическое воспроизведение всех мелодий

*  - включение/выключение освещения

  - включение/выключение усилителя или звонка громкого боя

♪  - воспроизведение мелодии по установленному номеру NN

Режим	- выход из режима.

  - Режим воспроизведения МР3 файлов.

МР3 файлы предварительно нужно подготовить на компьютере. Необходимые операции по вырезанию нужного фрагмента, нормализации амплитуды (Effects - Normalize), задание начального нарастания и завершающего спада сигнала (Effects - Amplitude - Fade In/Fade Out), можно сделать в аудио редакторе, например в бесплатном  http://www.ocenaudio.com.br/.

Рекомендуется выполнить следующие действия:

- Отформатируйте SD карту (флешку) . файловая система FAT16 или FAT32.

- Создайте на компьютере папку с именем 01 и скопируйте туда набор МР3 файлов.

- Переименуйте файлы. Добавьте к имени файла в начале цифры, начиная с 031, и отсортируйте файлы по имени в порядке возрастания. В дальнейшем эти номера с 031 по 099 будут использоваться модулем для идентификации файлов. Пример:

Скопируйте папку 01 с набором  файлов на чистую SD карту (флешку). Если нужно откорректировать набор (добавить или удалить файлы), лучше удалить все файлы с SD карты, подготовить набор МР3 файлов на компьютере и затем записать весь набор.

После копирования файлов рекомендуется прослушать их в режиме воспроизведения МР3 файлов и проверить соответствие желаемой записи и присвоенному ей номеру.

На флешке  не должно быть других файлов и папок.

При программировании расписания звонков следует учитывать, что ко времени воспроизведения файла необходимо добавить 8 секунд на задержку между включением усилителя и началом воспроизведения и так же задержку 5 секунд между окончанием воспроизведения и выключением усилителя.

Например: длительность мр3 файла 4 мин. 50 сек. С учетом задержек 5 мин. 3 сек. Если назначить этот файл на звонок в 10 час. 00 мин., а следующий звонок на 10 час. 05 мин., то второй звонок будет игнорирован.  Если назначить следующий звонок на 10 час. 06 мин., то второй звонок будет корректен.

Для таймеров М13…М14 модификации «МР3»,  файл с  именем 31.мр3 (мелодия № 31) используется для оповещения при замыкании сигнальных контактов пульта сигнализации.

В режиме воспроизведения МР3 файлов на табло отображается:

| F | L |  | V | O | L | - | v | v |  | M | e | l | - | N | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | o | w | - |  | B | S | X |  | x | х | х | х |

FL		– идентификатор режима

VOL-vv		- уровень громкости

Mel-NN 	– номер мелодии

		- символ воспроизведения \ остановки

Pow-	- включение \ выключение усилителя

BS X	- ответ МР3 модуля (BS1 окончание воспроизведения файла. BS0 воспроизведение)

ххxx 	– состояние модуля (Play \ Stop).

В режиме воспроизведения МР3 файлов , при входе в режим, кнопки  клавиатуры выполняют следующие функции:

Режим 	- выход из режима.

Курсор	 -  перемещение позиции курсора;

+1        	 -  изменение № мелодии в диапазоне <31 . . . 99>

- изменение уровня громкости, от 0 до максимума

Ввод     - включение/выключение действия, выбранного курсором. При этом:

- В позиции «Pow» включается  / выключается усилитель. Включение отображается символом «», выключение отображается символом «-».

- В позиции начинается воспроизведение файла.

Воспроизведение сопровождается индикацией BS0 Play. Воспроизведение заканчивается автоматически с индикацией BS1 Stop

Во время воспроизведения файла кнопки  клавиатуры выполняют следующие функции:

Ввод– останавливается воспроизведение файла с индикацией BS1 Stop

+1     - изменение уровня громкости.  Последнее значение  запоминается и используется при последующих воспроизведениях.

  - Режим ПРОГРАММА ЗВОНКОВ.

В этом разделе и далее описано программирование музыкальных таймеров (серии Мхх). Все описанное справедливо и для таймеров управления традиционными звонками (серия Тхх). При этом вместо термина «номер мелодии» следует считать «длительность включения традиционных звонков громкого боя».

Перед тем, как описывать режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ, определим некоторые понятия:

- ПРОГРАММА это расписание звонков.

2) ПРОГРАММА состоит из СТРОК или ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММЫ.

СТРОКА ПРОГРАММЫ включает в себя:

2.1) ВРЕМЯ включения звонка (часы и минуты);

2.2) ДЕНЬ НЕДЕЛИ включения звонка: Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб   или

СОВОКУПНОСТЬ ДНЕЙ НЕДЕЛИ включения звонка:

ПП (Понедельник-Пятница)       -звонок включается с Пн по Пт;

ПС (Понедельник-Суббота)        -звонок включается с Пн по Сб;

ПВ (Понедельник-Воскресенье) -звонок включается ежедневно;

СОВОКУПНОСТЬ дней  недели  вводится для упрощения процесса программирования расписания.  Например необходимо включить звонок  в 8 часов 30 минут 5 раз в неделю с Пн по Пт и выбрана мелодия 12. Эту ситуацию можно запрограммировать двумя способами:

записать 5 СТРОК ПРОГРАММЫ          записать 1 СТРОКУ ПРОГРАММЫ

♪      12  Пн  08:30 				♪     12  ПП  08:30

♪      12  Вт  08:30

♪      12  Ср  08:30

♪     12  Чт  08:30

♪     12  Пт  08:30

что будет одинаково верно,  однако второй способ значительно менее трудоемок.

2.3) НОМЕР МЕЛОДИИ закрепленный за ВРЕМЕНЕМ включения звонка.

3) СТРОКЕ ПРОГРАММЫ, отображенной на табло, может соответствовать состояние ВКЛЮЧЕНИЯ звонка (отображается на табло стилизованным изображением символа "НОТА") или ОТСУТСТВИЯ звонка (отображается символом "ЗАЧЕРКНУТАЯ НОТА").

4) ЛИСТАНИЕ ПРОГРАММЫ это последовательный перебор всех  СТРОК ПРОГРАММЫ включения звонков в порядке возрастания времени и дней недели.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ на табло отображается:

| П | р | о | г | р | а | м | м | а |  | з | в | о | н | о | к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | N | N |  | Д | н |  | Ч | Ч | : | М | М |  |  |  | ♪ |

+ 	- признак увеличения на единицу параметра в позиции курсора или – уменьшение на единицу

♪	- "нота" признак наличия звонка в данный момент  времени или "нота зачеркнутая" признак отсутствия звонка;

NN  	-  номер мелодии;

Дн	- день недели или совокупность дней недели;

ЧЧ:ММ - текущее время часы и минуты.

	- символ листания программы

При входе в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ с "чистой"  программой на табло отображается:

| П | р | о | г | р | а | м | м | а |  | з | в | о | н | о | к |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | П | П |  | 0 | 8 | : | 2 | 0 |  |  |  |  | ♪ |

т.е. мелодия  01,  СОВОКУПНОСТЬ  ДНЕЙ НЕДЕЛИ с Пн по Пт,  время 08:20, состояние звонок выключен (символ " нота зачеркнутая "). Если в памяти устройства уже записана ПРОГРАММА , то на табло отображается ближайшая к времени 08:20 СТРОКА ПРОГРАММЫ и  состояние  звонок включен (символ "нота").

В процессе ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ  кнопки  клавиатуры

выполняют следующие функции:

Курсор	 - Перемещение позиции курсора;

+1         - В позициях курсора : № мелодии, День недели, Время - изменение параметра в отмеченной курсором позиции.  При этом, если запрограммирован звонок на время отображенное на индикаторе и совпадает  номер  мелодии, то отображается символ "нота". В противном случае отображается символ " нота зачеркнутая";

В позиции курсора  - ЛИСТАНИЕ ПРОГРАММЫ или ускоренный просмотр  расписания. Каждое нажатие кнопки вызывает индикацию следующей по времени и дням недели строки расписания;

Ввод     - При  нажатии  на  кнопку происходит запись/стирание отображенной на табло СТРОКИ ПРОГРАММЫ. Производится запись строки если такой строки не было, и наоборот стирание строки если такая строка уже есть в расписании.  Запись сопровождается изменением индикации символа " нота зачеркнутая " на символ "нота". При стирании наоборот "нота" заменяется на " нота зачеркнутая ".

Режим	- Выход из режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ.

  - Режим ПРОГРАММА ОСВЕЩЕНИЯ.

Программирование расписания включения/выключения освещения аналогично программированию расписания звонков.

Отличие состоит в том, что вместо номера мелодии программируются команды ВКЛ и  ВЫКЛ освещения.

  - Начальные установки таймера.

Сезонный подгон.

При включении таймера в течение 3 секунд отображается

| В | е | с | н | а | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | с | е | н | ь | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для входа в режим необходимо нажать кнопку курсор. Иначе через 3 секунды произойдет автоматический выход из режима.

Кнопки  клавиатуры выполняют следующие функции:

Курсор	 - перемещение позиции курсора;

+1        	 - изменение параметра в выбранной курсором позиции.

Для «Весны» принимаются следующие значения

– 03 подгон в март					- 00 запрет подгона.

Для «Осени» принимаются следующие значения

– 10 подгон в октябре

- 00 запрет подгона.

Ввод    - фиксация выбранных параметров в энергонезависимую память и выход из режима.

Режим	- выход из режима без сохранения изменений.

Установка длительности импульса вторичных стрелочных часов для таймеров Т01, Т12, Т14, М12, М14.

| Е | х | t | P | u | l | s | L | o | n | g |  | - |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для входа в режим необходимо нажать кнопку +1 . Иначе через 3 секунды произойдет автоматический выход из режима.

Возможна установка длительности импульса и длительности паузы при подгоне из ряда значений:

1 секунда импульс / 1 секунда пауза при подгоне

2 секунды импульс /2 секунды пауза при подгоне

3 секунды импульс / 3 секунды пауза при подгоне

4 секунды импульс / 2 секунды пауза при подгоне

5 секунд импульс   / 5 секунд пауза при подгоне

6 секунд импульс   / 6 секунд пауза при подгоне

Ввод    - фиксация выбранных параметров в энергонезависимую память и выход из режима.

Режим	- выход из режима без сохранения изменений.

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

  - Подготовка к работе.

Схема подключения таймера приведена в приложении.

    - Подключение усилителя к таймеру М11 … М14.

Соединить линейный выход таймера с линейным входом усилителя.

Подключить сетевое питание ~220 В,  50 Гц к усилителю через клеммы « Звонок ». Включить сетевой выключатель усилителя. В дальнейшем усилитель будет включаться автоматически по расписанию, путем подачи напряжения ~220 В,  50 Гц через клеммы « Звонок ».

    - Подключение звонков громкого боя к таймеру Т11 … Т14.

Подключить  сеть традиционных звонков громкого боя через клеммы « Звонок ». В дальнейшем, сеть звонков громкого боя будет включаться автоматически по расписанию, путем подачи напряжения ~220 В,  50 Гц через клеммы « Звонок ».

    - Подключение к пульту пожарно-охранной сигнализации таймеров М13, М14, Т13, Т14.

Соединить выход пульта пожарно-охранной сигнализации (нормально разомкнутые «сухие» контакты) с входом ПС таймера.

    - Подключение вторичных часов к таймерам М12, М14, Т12, Т14, Т01.

- Установить на всех вторичных часах время 00 часов 00 минут.

- Соединить все вторичные часы в часовой шлейф не подключая шлейф к таймеру.

- Установить текущее время на таймере 00 часов 10 минут.

- Выключить таймер из сети 220 в.

- Подключить к таймеру часовой шлейф.

- Нажать кнопку  +1  таймера и удерживая ее в нажатом состоянии, включить таймер в сеть 220 в.

- Дождаться появления на индикаторе надписи «Вторичные часы 0» и отпустить кнопку  +1  . Таймер должен перейти в состояние подгона вторичных часов от 00 часов 00 минут до текущего времени и после этого перейти в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим. Необходимо запомнить текущее время и выключить таймер из сети 220 в.

- Проверить показания всех вторичных часов. Для тех часов, которые «отстали» на одну минуту необходимо поменять полярность подключения к часовому шлейфу и перевести их на две минуты вперед так, что бы показания вторичных часов «опережали» запомненное время на одну минуту. Если часы отстали на две минуты, просто подвести их на две минуты вперед.

- Повторно включить питание таймера 220 в. Интервал времени перед повторным включением должен быть более 5 минут. Таймер должен перейти в состояние подгона вторичных часов и затем в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

- запомнить текущее время и выключить питание таймера.

- Проверить показания всех вторичных часов. Оно должно совпадать с запомненным временем. В случае несовпадения, повторить фазирование часового шлейфа с пункта 8).

- Включить питание таймера, установить текущее время  и время вторичных часов.

  - Пример программирования расписания включения звонков.

    - Подготовка расписания.

При составлении  расписания следует учитывать возможности Музыкального звонка.

Любому моменту  времени можно поставить в соответствие любую мелодию из списка по её номеру. На практике наиболее часто встречаются следующие подходы:

- на начало и конец урока выбирается одна мелодия.  В этом случае коллектив учебного заведения быстро привыкает и по мелодии определяет  номер урока (например, мелодия ЛАМБАДА соответствует второму уроку);

- на  все звонки начало урока выбирается одна мелодия, а на все звонки окончания урока - другая мелодия.

Дискретность подачи звонка 1 минута. Используя эту возможность можно подавать предварительный звонок перед началом урока за 1 или 2 минуты до основного звонка.  Если Вы решили включить в расписание  предварительный  звонок, то по опыту эксплуатации рекомендуется выбрать для этого единую "короткую"  мелодию  для всех уроков.

Анализ времени  для подачи звонка производится по Дням недели, Часам и Минутам.  Благодаря этому появляется  возможность составлять расписание  по дням недели (например "укоротить" перемены по Субботам или сделать дополнительные уроки по  определенным дням  недели)  и  "выключить"  звонок  на не рабочие дни (например, Воскресенье или Суббота и Воскресенье).

Допустим Вам необходимо запрограммировать следующее расписание занятий:

1 урок начало  8:30 конец  9:10 с Понедельника по Субботу

2 урок начало  9:25 конец 10:05 с Понедельника по Пятницу

2 урок начало  9:20 конец 10:00 по Субботам

3 урок начало 10:10 конец 10:50 с Понедельника по Пятницу

4 урок начало 10:55 конец 11:35 по Средам

т.е. первый урок проходит шесть дней в неделю, второй урок проходит шесть раз в неделю с укороченной переменой  по  Субботам, третий урок проходит пять дней в неделю и четвертый урок бывает только по Средам. Вы выбрали на первый урок - мелодия N 3 , на второй - N 7, на третий - N 9, на четвертый -N2. Перед началом занятий - предварительный звонок за 5 минут до первого урока  -

мелодия N 6.  Перед всеми уроками кроме первого - предварительный звонок за 1 минуту до начала занятий - мелодия N 15.

Для удобства  программирования и последующей проверки расписание можно представить в виде таблицы с возрастанием по времени:

| № мел. | День нед. | Время | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | ПС | 08:25 | Предварительный звонок в 08:25, 6 дней в неделю с Пн. по Сб,Мел.N6 |
| 03 | ПС | 08:30 | Звонок на 1 урок с Пн. по Сб |
| 03 | ПС | 09:10 | Звонок с 1 урока с Пн. по Сб. |
| 15 | Сб | 09:19 | Предварительный звонок по Субботам |
| 07 | Сб | 09:20 | Звонок на 2 урок по Субботам |
| 15 | ПП | 09:24 | Предварительный звонок с Пн. по Пт. |
| 07 | ПП | 09:25 | Звонок на 2 урок с Пн. по Пт. |
| 07 | Сб | 10:00 | Звонок со 2 урока с Пн. по Субботам |
| 07 | ПП | 10:05 | Звонок со 2 урока с Пн. по Пт. |
| 15 | ПП | 10:09 | Предварительный звонок с Пн. по Пт. |
| 09 | ПП | 10:10 | Звонок на 3 урок с Пн. по Пт. |
| 09 | ПП | 10:50 | Звонок с 3 урока с Пн. по Пт. |
| 15 | Ср | 10:54 | Предварительный звонок по Средам |
| 02 | Ср | 10:55 | Звонок на 4 урок по Средам |
| 02 | Ср | 11:35 | Звонок с 4 урока по Средам |

При программировании включения/выключения освещения, рекомендуется:

- производить включение освещения одновременно или до подачи звонка на перемену;

- производить выключение освещения после подачи звонка на урок;

Пример программирования освещения, применительно к приведенной выше программе расписания звонков.

| Управление освещением | День недели | Время |
| --- | --- | --- |
| Вкл. | ПС | 08:20 |
| Выкл | ПС | 08:31 |
| Вкл | ПС | 09:10 |
| Выкл | Сб | 09:21 |
| Выкл | ПП | 09:26 |
| Вкл | Сб | 10:00 |
| Вкл | ПП | 10:05 |
| Выкл | ПП | 10:11 |
| Вкл | ПП | 10:50 |
| Выкл | Ср | 10:56 |
| Вкл | Ср | 11:35 |

Далее необходимо определить и запрограммировать время выключения освещения после окончания занятий.

    - Общие замечания при программировании расписания.

- С помощью кнопок Курсор и +1 на табло  составляется  СТРОКА ПРОГРАММЫ

- время включения звонка;

- дни недели;

- номер мелодии.

2) Если строка отмечена на табло символом "Зачеркнутая нота", то она отсутствует в расписании и звонок в это время включаться не будет. Для записи набранной на табло строки, надо нажать кнопку  Ввод .  При этом произойдет изменение индикации символа " Зачеркнутая нота " на символ "Нота".

Если строка отмечена на табло символом "нота" ,  то она присутствует в расписании и звонок в это время будет  включаться. Для стирания набранной на табло строки,  надо нажать кнопку  Ввод При этом произойдет  изменение индикации символа "нота" на символ «Зачеркнутая нота».

Итак, нажатие кнопки Ввод вызывает СТИРАНИЕ строки если она есть и наоборот ЗАПИСЬ строки если ее нет в РАСПИСАНИИ.

Набирать и стирать строки ПРОГРАММЫ можно в любой  последовательности.

3) Установив курсор на символ «Стрела» и последовательно нажимая на кнопку  +1  можно  ПРОЛИСТАТЬ всю ПРОГРАММУ  включения звонков.  После индикации последней по времени СТРОКИ ПРОГРАММЫ выводится первая по времени СТРОКА.

Если записана только одна СТРОКА ПРОГРАММЫ, то она постоянно присутствует на табло.

ЛИСТАНИЕ ПРОГРАММЫ  удобно  для  проверки  правильности РАСПИСАНИЯ потому,  что на табло последовательно выводятся все строки ПРОГРАММЫ.

Выхода  из  режима ПРОГРАММИРОВАНИЯ расписания по кнопке Режим .

  - Работа с микрофоном и другими источниками звука.

При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, включите усилитель с помощью кнопки  + Ввод,  На дисплее должен появиться символ  . Сделайте объявление по микрофону или подайте сигнал на линейный вход усилителя от стандартного источника звука (магнитофон) и затем выключите  усилитель повторным нажатием кнопки  + Ввод

  - Вызов звонка вне расписания.

Переведите таймер в СЕРВИСНЫЙ режим кнопкой Режим.

С помощью кнопки +1 отберите мелодию для звонка по её номеру.

Установите курсор на символ   и включите усилитель кнопкой  Ввод.

Установите курсор на символ   и включите мелодию кнопкой  Ввод.

Переведите таймер в АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим  последовательным нажатием кнопки Режим.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Один раз в месяц проверить и при необходимости откорректировать показания текущего времени.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Отсутствует индикация или хаотичная индикация.

Причина: - "тяжелый" аварийный сбой стационарного  питания ~220 В , 50 Гц. Выключить и через несколько секунд включить питание Музыкального звонка.  При необходимости  откорректировать показание текущего времени.

СПИСОК СИНТЕЗИРУЕМЫХ МЕЛОДИЙ МУЗЫКАЬНЫХ ТАЙМЕРОВ.

| № | Мелодия | Время звучания |
| --- | --- | --- |
| 01 | Новогодняя английская песня | 18сек |
| 02 | Фокстрот | 10сек |
| 03 | Битлз. Вчера (Yesterday) | 15сек |
| 04 | Ламбада | 15сек |
| 05 | Воздушная кукуруза | 12сек |
| 06 | Бизе. Ария тореадора из оперы "Кар мен " | 19сек |
| 07 | Петров. Вальс из к-ф. "Берегись автомобиля" | 15сек |
| 08 | Рота. Поговори со мной. Мелодия из к-ф "Крестный отец" | 20сек |
| 09 | Легран. Мелодия из к-ф "Шербургские зонтики" | 20сек |
| 10 | Крылатова. Воздушные качели. Мелодия из к-ф Приключения Электроника | 24сек |
| 11 | Огинский. Полонез | 21сек |
| 12 | Дунаевский. Мой город родной | 22сек |
| 13 ... 16 | Авторские мелодии | 10сек ... 13сек |
| 17 …19 | Мелодии песни о Москве | 8сек ... 12 сек |
| 20 | Марш. День победы | 10 сек |
| 21 | С чего начинается Родина | 10 сек |
| 22 | Предупредительный сигнал | 2 сек |
| 23 | Гладков. Песенка львенка. | 14 сек |
| 24 | Шаинский. Голубой вагон | 13 сек |
| 25 | Шаинский. Улыбка | 15 сек |
| 26 | Шаинский. Чунга-Чанга | 28 сек |
| 27 | Шаинский. Песенка Чебурашки | 22 сек |
| 28 | Шаинский. Антошка. | 28 сек |
| 29 | Шаинский. Когда мои друзья со мной | 21 сек |
| 30 | Кристи. Карлсон | 23 сек. |

СЕРВИСНЫЕ РЕЖИМЫ.

Сервисные режимы могут быть полезны при восстановлении работоспособности звонка после ремонта, замены элемента питания, или после «тяжелых» сбоев прибора.

Для входа в сервисный режим необходимо выключить прибор, нажать кнопку входа в режим и не отпуская её включить прибор. Далее дождаться входа в режим и отпустить нажатую кнопку.

| Кнопка | Название режима | Действия | Выход из режима |
| --- | --- | --- | --- |
| +1 | «Вторичные часы 0» | Подгон вторичных часов от 00:00 до текущего времени | По окончании подгона или принудительная остановка по кнопке Ввод |
| Курсор | «Расписание Очищено» | Стирание расписания. Далее необходимо войти в режим ПРОГРАММИРОВАНИЯ и ввести новое расписание. | Отпускание кнопки Курсор |
| Ввод | «Init Clock» | Установка времени с инициализацией. | Отпускание кнопки Ввод |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок  работы таймера ВИКТОРИЯ - 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию,  но не более 24 месяцев от даты изготовления.

В течение гарантийного срока эксплуатации  владелец  имеет право  в случае нарушения работоспособности аппаратуры на бесплатный ремонт по предъявлении настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный и послегарантийный ремонт производится  предприятием изготовителем.

В течение    гарантийного   срока   эксплуатации   ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует прибор не в соответствии с настоящим руководством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска ________________________________ 20____г.

Изготовитель:  ИП Кудрявцев            www.school-bell.ru, box@school-bell.ru

т. 8-915-194-9291

| Модель таймера |  | М11Д |  | М12Д |  | М13Д |  | М14Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель таймера |  | Т11Д |  | Т12Д |  | Т13Д |  | Т14Д |
| Воспроизведение МР3 |  | Да |  | Нет |  |  |  |  |
| Управление усилителем |  | Сухой контакт |  | Коммутация 220 В |  | Нет |  |  |
| Управление освещением |  | Сухой контакт |  | Коммутация 220 В |  | Нет |  |  |
| Конструктивное исполнение |  | Модуль на ДИН рейку |  | Щиток |  |  |  |  |

|  |  |  | ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявитель: КУДРЯВЦЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ОГРНИП: 318774600011109, Номер телефона: +7 9151949291, Адрес электронной почты: box@school-bell.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В лице: КУДРЯВЦЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заявляет, что Устройство для управления сетью школьных звонков, Устройство для управления сетью школьных звонков, торговая марка: таймер ВИКТОРИЯ, модель: Т01Д, Т01Д-Щ, Т11Д, Т11Д-С, Т11Д-Щ, Т11Д-С-Щ, Т12Д, Т12Д-С, Т12Д-Щ, Т12Д-С-Щ, Т13Д, Т13Д-С, Т13Д-Щ, Т13Д-С-Щ, Т14Д, Т14Д-С, Т14Д-Щ, Т14Д-С-Щ, М11Д, М11Д-С, М11Д-МР3, М11Д-С-МР3, М11Д-Щ, М11Д-С-Щ, М11Д-МР3-Щ, М11Д-С-МР3-Щ, М12Д, М12Д-С, М12Д-МР3, М12Д-С-МР3, М12Д-Щ, М12Д-С-Щ, М12Д-МР3-Щ, М12Д-С-МР3-Щ, М13Д, М13Д-С, М13Д-МР3,М13Д-С-МР3, М13Д-Щ, М13Д-С-Щ, М13Д-МР3-Щ, М13Д-С-МР3-Щ, М14Д, М14Д-С, М14Д-МР3, М14Д-С-МР3, М14Д-Щ, М14Д-С-Щ, М14Д-МР3-Щ, М14Д-С-МР3-Щ Изготовитель: КУДРЯВЦЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 6573-001-52381230-2004 Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9107000000 Серийный выпуск, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декларация о соответствии принята на основании протокола ЛА0119ПИ-2021 выдан 13.10.2021 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА" "; Схема декларирования: 1д; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.10.2026 включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУ КУДРЯВЦЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (Ф. И. О. заявителя) |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрационный номер декларации о соответствии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.63707/21 |  |  |  |  |  |
|  | Дата регистрации декларации о соответствии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 19.10.2021 |  |  |  |  |  |